	강동소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	82.주유취급소 소방검사 결과 보고

1. 본부 예방과-13642(2014. 6.30.)호 『2014년 주유취급소 소방검사 계획』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 주유취급소 정기소방검사 및 위험물안전관리자 근무실태 불시점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 주유취급소 정기 소방검사

1) 기 간 : 2014. 7.21 ~ 7.30.

2) 대 상 : 27개소

3) 결 과 : 양호 14개소, 불량 11개소, 미실시 2개소

나. 위험물안전관리자 근무실태 불시검사

1) 기 간 : 2014. 8.25 ~ 8.29.

2) 대 상 : 12개소

3) 결 과 : 이상없음

붙임  82.주유취급소 소방검사결과 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	강명현		위험물안전팀장	고석봉		예방과장	09/03 박태일
협조자
시행	예방과-12768	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39(성내동 541번지)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-486-6122	/전송	02-471-2175	/		/	부분공개(6)