문서번호	시설개선과-6663
결재일자	2014.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
김기탁		09/03 신동호
협 조
	주무관		박관현

2014년 추석연휴 대비

전기·통신분야 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

시설개선과

(시설총괄반)

2014년 추석연휴 대비

전기․통신분야 안전점검 결과보고

○점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1,2수영장,     효창운동장, 구의야구공원

○점검기간 : 2014. 8.25 ~ 9. 3

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
공동구 특고압 케이블, 수.배전설비 및 공원등 점등상태 이상여부	이상없음	-
전기 냉방설비 및 전원 등 이상여부	- 이상없음	-
수․배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부	- 이상없음	-
통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부	- 이상없음	-
입주단체, 업소 전열기 및 콘센트, 코드선 등 안전상태	- 이상없음	-
기타사항	- 제1수영장 태양광발전설비 인버터 고장	제조사(LS산전)에 하자보수 요청

2014.  9.  3

점 검 자 : 공업6급  박 관 현 (인)

공업7급  진 종 구 (인)

공업7급  김 기 탁 (인)

통신9급  노 성 민 (인)