함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	고도정수반장
(경유)
제목	토탈 서비스 교육장 시설 보완 요청

1. 인력운용과 – 34(2014.3.14.) 호와 관련입니다.

2. 위 호 관련 구의아리수 정수센터내 설치중인 토털 서비스 교육장 시설에 대하여 아래와 같이 보완 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보완 요청 사항

〇 누수 탐지 실습용 배관 박스별 포장 변경

- 현행 : 배관 시설 위에 토사를 덮고 상단부 자갈 마감

- 변경 : 실제 주택의 수도관 매설 환경과 유사하게 시공

※ 동관 : 아스팔트,  PE관 : 콘크리트, STS관 : 보도블럭 으로

자갈 제거 후 흙다짐하여 시공

〇 시공 범위

- 높이 : 계량기 두껑 윗면에서 7CM 아래까지

나. 유의사항 : 교육이 진행중이므로 시공시 일정을 인력운용과와 협의필요  끝.

	경영관리부장
주무관	장해정		인력운용과장	노석태		경영관리부장	09/03 정진일
협조자
시행	인력운용과-4566	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	3146-1174	/전송	3146-1208	/	jhj8590@seoul.go.kr	/	대시민공개