소방활동 자료조사서(CAFE OLIVE 건물)
문서번호	중곡119안전센터-3296	결재	★담당자	진압2대장	센터장
등록일자
			김용복	이낙규	09/03 정운길
수 신	내부결재
접수번호

1. 일반현황

대상명	CAFE OLIVE 건물		위 치	광진구 천호대로621 (중곡2동 119-9)		전 화	02-3444-8523 *************
관계인	김순제	소방안전 관리자		김순제	상 주 인 원	10 명	수 용 인 원	200 명
주용도	복합건축물	취 약 장 소			지하1층 찬양교회
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 4/1층 1개동, 건축면적 : 341.02㎡, 연 면 적 : 1,594.37㎡
특 이 사 항	- 지하1층 찬양교회, 1층 카페 올리브, 2층 교회 사무실 3층 ㈜크리엔트 사무실, 4층 주택(건물주 거주) - 수신기 : 4층 주택 출입구 앞

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	〇 소화기등 소화설비 〇 자동화재탐지설비등 경보설비 〇 기타설비(소화활동설비 등)	- 소방활동설비 적정함 - 기타 소방시설 관리 상태 적정함 - 관리상태 유지 관리 철저토록 당부함
연소확대요인	〇 연소우려상황 - 인접건물과의 거리 - 창문등 연소확대요인 - 용도별,층별 연소우려상황	- 인접건물과 1~4미터 내외 이격 건물 좌측면,우측면 인접건물 연소확대 우려됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	〇 위험물.독극물,폭발물 등 유해물질 〇 고압,가연성,독성가스 등 〇 특수가연물질 및 기타 가연성물질 등	- 해당없음
화기취급상황	〇 화기취급장소 〇 화기종류 〇 용도 〇 취약요인	- 해당없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	- 소방차 진입 가능 - 40미터 천호대로 특수소방차 부서 가능 (전개시 전선 주의요함)
긴급 통행	○ 일반도로의 비상용 도로 유무 ○ 빈 공터 등	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 연소 및 폭발위험 범위 ○ 예상 피난 범위 ○ 인명구조 및 대피 여건 ○ 대피 및 피난통로 ○ 불특정다수인 출입 및 수용장소 ○ 야간근무 또는 숙직상황	- 지상 및 옥상 피난가능 - 출입구 1개소 활용 - 건물주 4층 주택 거주
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치 위치, 대수, 승차인원 ○ 사용가능 여부 ○ 계단설치 등	- 일반승강기 해당없음 - 일반 상용계단 1개소
소화용수시설	〇 공설.사설수리 - 위치,종류,관리상태 등	- 70134호(지상식), 70133지상식) 70136호(지상식), 70125(지하식) 사용가능함. - 주변 100미터 내외 위치함
기타 조치사항	〇 인근 의료시설 현황 - 병원명, 응급실 유무, 거리 - 특이상항 등	- 건국대병원 응급실(유) 2,700 M - 관계자 소화기 사용방법 교육 및 유사시 인명대피요령 지도함

	조사일자 : 2014. 9. 2(화)
	조 사 자 : 중곡119안전센터	소방위 김용복 (인)
		소방사 안진우 (인)