고압가스 수불부(9.2)

결재	주무관	정수과장
	김유선	09/03 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			23,189						13,002			30,255
9.01		658	22,531		0	0	426	426	12,576		0	30,255
9.02		661	21,870		0	0	427	427	12,149		0	30,255
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
합계		1,319			0	0	853	853			0