	양천소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(안전지원과장)
(경유)
제 목	신규 구급차량 수리내역 보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-17655(2014.8.11)호 “구급차〚(주)오텍〛 납품검사 및 배정계획 알림”

나. 소방행정과-10923(2014.8.14.)호 “신규 구급차량 배정시달”

2. 위와 관련 우리서 신월119안전센터에서 운영하고 있는 구급차량에 결함이 있어 보고하니 결함 보완을 위한 제작사와의 협의 조치에 참고하시기 바랍니다.

가. 구급차 A/S 처리내역

1차) 2014. 8. 21일 주들 것 분리장치 파손(수리완료)

2차) 2014. 8. 31일 주들 것 접이식부분 나사절단(6시간 운행중지) : A/S

3차) 2014. 9. 2일 주들 것 분리장치 손잡이파손(자체수리)

나. 오텍A/S팀 서울담당자 방문 2014. 9. 2 간단한부분 수리 및 개선부분 의견 청취후 귀사

다. 문제점 : 주들 것의 높이가 높아(약10cm)져서 환자이송(환자를 들것에 올리기)에 애로를 느끼며, 바퀴가 들것 몸체에 밀착하여 환자를 싣고 차량에 들것을 넣을 때 어려움을 느낌 또한 차량의 블랙박스 해상도가 낮아 화면복구가 어려움

라. 해결방안 : 기술적인 문제가 해결될때까지 예비들 것을 확보하고, 이송시 예기치 못한 사고(주 들것 으로 인한사고)시 오텍에서 해결.

붙임 : 관련사진.  끝.

	양천소방서장
담당자	강경용		장비회계팀장	김진홍		소방행정과장	09/03 최홍영
협조자
시행	소방행정과-11726	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로 180(목1동 919-9)	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	dydtksaos@seoul.go.kr	/	대시민공개