문서번호	정수과-2923
결재일자	2014.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/03 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 03

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김성재
	야간	김동선

2014년 9월02일[화]	날씨 :	흐림	기온 :	24℃	기압 :	1045hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2420		2430
탁 도	10:00	5.2		0.043
									규조류		Cyclotella	270		250
	21:00	5.4		0.042
											Melosira	1800		1920
pH	10:00	7.40		7.10
											Synedra	20		30
	21:00	7.32		7.15
											Asterionella	20		20
알칼리도	10:00	32		30							Fragilaria	30		20
	21:00	35		32
											기타	210		110
잔류염소	10:00	0.10		0.54							소 계	2350		2250
	21:00	0.09		0.55
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	10		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	20		30
											Chlamydomonas	20		20
	21:00	-		무미
											기타	20		30
색도	10:00	4		0
											소 계	70		80
	21:00	4		0
수온	10:00	24.9		24.8
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	24.7		24.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.2		1.7
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.3		1.8
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.04		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	152		148
	21:00	169		147