투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	마포구청장(치수과장)
(경유)
제목	『경의선숲길 공원조성공사』 구간 내 하수관로 이설공사관련 협조요청 회신

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 구에서 시행중인 하수관 이설 관련 측구 빗물받이 설치에 대한 협조요청(가설방음벽 철거)건에 대하여 내용 검토한 바,

3. 해당구간 가설방음벽 부분 철거시 방음벽 전체에 대한 안정성이 우려되고, 현장 부지 노출로 인한 공사장 관리와 철거 및 재설치에 따른 발생비용 등을 고려하여 가설방음벽 철거가 어려울 것으로 판단되어, 향후 우리 본부에서 동 구간내 측구 및 빗물받이 설치시 해당 측구 빗물받이를 시공 예정임을 알려드리니 업무에 참조하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	정일환		방재시설부장	09/03 代서관석
협조자
시행	방재시설부-8558	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관	/
전화	3708-8731	/전송	3708-8756	/		/	대시민공개