출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	주무관	시설개선과장
	황인정	류병일	지양수	09/03 신동호

	명에 의하여 『구의야구공원(추석연휴대비 기계설비물점검)』과 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 09. 1.
보 고 자 : 지방공업주사 지양수 지방공업주사보 황인정 기계운영7급 이찬수

보 고 내 용
건 명	출장결과보고서
내용	◯ 출장일시 : 2014. 09. 1. 13:30 ~17:30 ◯ 출장장소 : 구의야구공원 ◯ 출 장 자 : 지양수, 황인정, 이찬수 ◯ 출장내용 - 배수펌프 등 기계시설물점검 : 이상없음 - 위생설비 및 배관점검 : 이상없음 펌프 및 탱크 점검 위생설비 상태점검
비 고