의원 요구 자료 제출

시 행	수질과-6110
결재일자	2014.9.3.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
유준수		이성재	박용철	정득모	09/03 남원준
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 877번, 김용남 의원, 환경노동위원회)

1. 김용남 국회의원 요구자료(요구번호 877번) 와 관련, 수도법 제26조 제4항 제1호에 따른 수질기준 및 감시기준 강화 현황 등 수질분야 사항 3건에 대한 답변자료를 붙임과 같이 제출합니다.

<요구 및 답변자료 내역>

- No.8 : 수도법 제26조 제4항 제1호에 따른 수질기준 및 감시기준 강화 현황

- No.9 : 수도법 제26조 제4항 제2호에 따른 기준 외에 정한 수질기준 및 검사방법 현황

- No.10 : 수도법 제27조 제1항에 따른 수질기준 위반사례(최근3년간)

붙임 :  김용남 (국회)의원 요구 답변자료 1부.  끝.

김용남 국회의원(환경노동위원회, 새누리당)

【요구번호 : 877번】

8. 수도법 제26조 제4항 제1호에 따른 수질기준 및 감시기준 강화 현황

9. 수도법 제26조 제4항 제2호에 따른 기준 외에 정한 수질기준 및 검사방법 현황

10. 수도법 제27조 제1항에 따른 수질기준 위반사례(최근3년간)

□ 수도법 제26조 제4항 제1호에 따른 수질기준 및 감시기준 강화 현황

○ 수도법 제26조 제1, 2항 규정에 의한 먹는물 수질기준은 환경부령에 의한 「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」 제2조(수질기준) 별표1에서 세부적으로 정하고 있으며, 2014.1.1.일부터는 수질감시항목에서 1개항목(포름알데히드)을 수질기준 항목으로 강화하여 59개 항목을 법정 수질기준으로 정하여 월간검사를 실시하고 있습니다.

- 먹는물의 수질기준 : 별표 1(별첨1)

○ 또한 수도법 제26조 제3항 규정에 의한 먹는물 감시항목은 「먹는물 수질감시항목 운영지침」(환경부, 2013.12.18.) 제5조 먹는물 수질감시항목 권고기준 및 검사주기 등 별표 1에 따라 현재 수돗물 25개항목을 감시하고 있습니다.

- 먹는물 수질감시항목 권고기준 및 검사주기 등 : 별표 1(별첨2)

□ 수도법 제26조 제4항 제2호에 따른 기준 외에 정한 수질기준 및 검사방법 현황

○ 수도법 제26조 제4항 제2호 규정에 따른 법정 수질기준 외에 정한 수질기준 및 검사방법은 환경부에서 정환 감시항목 외에 서울시 자체적으로 서울특별시 수도조례 제36조 (감시항목의 선정) 및 같은조례 시행규칙 제40조(서울특별시 감시항목) 규정에 따라 현재는 104개의 감시항목을 선정하여 검사 관리하고 있습니다.

- 서울특별시 감시항목의 수질기준, 검사주기 및 대상 : 별표 7(별첨3)

- 서울특별시 감시항목의 검사방법 : 별표 8(별첨4)

□ 수도법 제27조 제1항에 따른 수질기준 위반사례(최근3년간)

○ 최근 3년간 우리시 정수센터에서 수돗물 생산·공급과정에서 수질기준을 위반(기준초과)하여 위반내용 등을 관할 구역의 주민에게 알리고 수질개선 등 필요한 조치를 한 경우는 없으며, 실시간 수질검사 결과는 서울시 워터나우시스템을 통하여 공개하고 있으며, 또한 수질기준 전항목에 대한 월간 수질검사결과는 서울시 상수도본부 홈페이지 등에 매월 공개하고 있습니다

따로붙임 : 1. 먹는물 수질기준 1부.

2. 먹는물 수질감시항목 권고기준 및 검사주기 등 1부.

3. 서울특별시 감시항목의 수질기준, 검사주기 및 대상 1부.

4. 서울특별시 감시항목의 검사방법 1부. 끝.

작성자	서울특별시 (상수도본부)	직 위	성 명
	생산부 ( 수질과 )	담당사무관	이 성 재
	☎ 3146-1321	주무관	유 준 수
	작 성 일 : 2014. 09. 02