함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	관리본관 내 교육장 시설 일부 변경시행 통보

1. 인력운용과-4566(2014.9.3.)호와 관련입니다

2. 관리본관 내 설치 운영 중인 교육장 시설에 대하여 교육운영 부서로부터 아래와 같이 시설 변경 요청이 있어 알려드리니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보완 요청 사항

〇 누수 탐지 실습용 배관 박스별 포장 변경

- 현행 : 배관 시설 위에 토사를 덮고 상단부 자갈 마감

- 변경 : 실제 주택의 수도관 매설 환경과 유사하게 시공

※ 동관 : 아스팔트,  PE관 : 콘크리트, STS관 : 보도블럭으로

자갈 제거 후 흙다짐하여 시공

〇 시공 범위

- 높이 : 계량기 두껑 윗면에서 7CM 아래까지

나. 유의사항 : 교육이 진행 중이므로 시공 일정을 인력운용과와 협의.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	심찬석		고도정수반장	09/04 代송병욱
협조자
시행	고도정수반-4187	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1459	/전송	02-3146-1429	/	tozi@seoul.go.kr	/	대시민공개