고압가스 수불부(9.3)

결재	주무관	정수과장
	김유선	09/04 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			23,189						13,002			30,255
9.01		658	22,531		0	0	426	426	12,576		0	30,255
9.02		661	21,870		0	0	427	427	12,149		0	30,255
9.03		908	20,962		0	0	449	449	11,700		0	30,255
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
합계		2,227			0	0	1,302	1,302			0