함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	수도계량기 재검정 의뢰

1. 수도자재관리센터-16825(2014.9.2.)호와 관련입니다.

2. 노원구 월계3동 삼호4차아파트관리사무소에서 주계량기 검정시험요청이 있어 수도자재센터 회신결과 정상으로 판명되었으나, 계속 증가하는 공동사용량에 대하여 입주민의 민원요청으로 기 기물(철거된 계량기)에 대해 재 검정을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

주 소	신청자	전화번호	해당 계량기 기물번호	기차검사결과		비 고
				최대	전이
노원구 마들로 127 월계동 삼호4차아파트	관리사무소장 (성상용)	978-0313 *************	G10-16	1.2	-0.7	9.1 검정

끝.

	북부수도사업소장
수신자	수도자재관리센터소장,서울특별시품질시험소장
주무관	황은주		주무관	신진식		요금과장	09/04 이광수
협조자
시행	요금과-16317	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 377	/
전화	02-3146-3304	/전송		/	201303157@seoul.go.kr	/	부분공개