정수약품 계근관리대장(PAC 2014년 상반기 6차)

주무관	정수과장			결재
유은주	09/04 현인식
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC3종)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계근량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2014. 9.2 ~ 9.4.	9.2	25,000	25,110	25,040	8334	27.6	1.370	#2-PAHCS-B호
	9.2	25,000	25,460	25,400	6608	27.7	1.368	#2-PAHCS-B호
	9.4	25,000	25,400	25,250	6619	29.5	1.366	#2-PAHCS-B호
			이	하	여	백
합계		75,000	75,970	75,690				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계근표 1 ~ 12. 1부.  끝.