문서번호	현장민원과-15990
보존기간	년
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	09/04 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.4)

2014.  9.  4(목)

강서수도사업소

현장민원과

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.9.4(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,873	7	1,314	2	559
양 천 구	4	694	3	413	1	281
강 서 구	5	660	4	591	1	69
구 로 구	0	519		310		209

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	1,314	1	115	4	402	2	521	0	97	0	179
양천구	3	413	1	57	2	131		154		35		36
강서구	4	591		42	2	220	2	229		20		80
구로구	0	310		16		51		138		42		63

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	4	0	7	413	591	310	1,314
가옥 내	소 계	3	3	0	6	300	488	226	1,014
	화장실변기누수	2	2		4	214	314	117	645
	주방,부엌누수				0	5	17	23	45
	욕실,화장실배관				0	12	27	30	69
	보일러,온수배관	1	1		2	44	100	24	168
	수도꼭지고장				0	12	2	16	30
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	16	22
	기 타				0	8	27		35
가옥 외	소 계	0	0	0	0	87	83	75	245
	수도계량기옆				0	48	40	29	117
	마당 수도 및 배관 노후				0	33	40	46	119
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	6			6
주계량기	소 계	0	1	0	1	26	20	9	55
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆		1		1	22	17	4	43
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	1	0	2	281	69	209	559
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	25			25
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1	1		2	200	69	209	478
기 타				0	22			22

.끝.