문서번호	시설관리과-23505
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	서부수도사업소장
이준호	함현준	이자화	09/04 설동을
협 조
	급수운영과장		장종욱
	급수설비팀장		김홍준
	주무관		신정우
	기전팀장		이상연

'14년 추석대비 상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2014. 9

서부수도사업소

'14년 추석대비 상수도 시설물 안전점검 결과 보고

우리 민족 고유의 명절인 추석을 맞이하여 상수도 시설물의 안전사고를 예방하고 시설물의 효율적인 운용 및 시민급수에 만전을 기하고자 관내   배수지, 가압장, 교량현수관로를 점검하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

※ 근거 : 2014년 추석 대비 시설물 안전점검 계획 제출[시설관리과-3715호(’14.08.1)]

【점검결과】

□ 점검 현황 및 정비 결과

❍ 배수지 분야

․ 이상없음

❍  가압장 ․ 증압장시설물 분야

․ 이상없음

❍  교량 현수관로 분야

․ 이상없음

❍  본부 시설관리과 합동점거 지적사항 조치 완료

․ 불광터널배수지 배수로 막힘

․ 불광터널배수지 자재정리

※ 조치결과 : 첨부 자료4

□ 조치계획

❍ 상기 점검사항 및 정비결과에 대하여 우리사업소 “14년도 추석절 대비 상수도 시설물 안전점검” 결과를 본부에 보고.

❍ 추석 전․후 발생하는 태풍으로 인한 집중호우에 대비 상수도 시설물에 대한 순찰을 강화하여 시설물 안전관리에 만전을 가하고자 함.

【추진개요】

1		점검대상

구 분	배수지 (개소)	가압장(개소)			노출상수도관(m)		비고
		계	유․무인	증압	현수관로	지하철공사장
계	22	37	12	25	1,004	-
급수운영과	14	26	8	18	1,004	-
시설관리과	8	11	4	7	-	-

2		추 진 기 간

❍ 시설물 점검 및 정비기간 : ‘14. 8. 28(목) ~ 9. 03(금)  7일간

※ ‘14년 추석 명절 연휴 : ’14. 9. 08(월) ~ 9. 10(토) 3일간

3		분야별 점검사항

❍ 안전관리 분야

- 비상연락망 구축 및 정비 여부

- 시설안내 및 안전표지 정비․관리 여부

- CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태 등

❍ 배수지, 가압장 시설물 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 가압장내 유리창 방풍 관리실태

- 구조물 파손 등 시설물 안전상태

- 배수지 유 ․ 출입밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정장치 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태

- 기타 시설물 안전상태 등

❍ 상수도관

- 교량 현수관 및 지하철 공사장 노출관 등 보온상태

- 지하철 공사장 노출관 지지상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 기타사항

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 및 위험여부

- 시설물 주변 청결상태 및 기타

4		점검계획수립 및 시행 방법

❍ 분야별 업소별 자체 점검 계획 수립 실시

- 점검대상 : 배수지, 증․가압장, 현수관로

- 배수지, 가압장, 현수관로 시설물은 따로붙임 점검표 활용

- 가압장 점검은 시설물담당(구조물)과 기전담당(기전설비)이 합동점검 시행

❍ 점검반편성 : 총 37명

- 지역담당자 12명(급수운영과 8명, 시설관리과 4명)

- 순찰반 4명(2개반 4명)

- 기전팀 21명(지역담당4명, 수리반 3명, 배수지,가압장근무자 14명)

❍ 합동점검 대상(본부+사업소)

- 지역배수지 5개소

▶ 백련, 와우산, 증산, 북악터널, 불광터널배수지

- 특고압 수전 가압장 5개소

▶ 백련, 만리, 증산, 북악터널, 불광터널가압장

※ 합동점검 실시 완료 : 2014. 8. 26(화) 본부 시설관리과

❍ 사업소 자체점검 대상

- 1․2․3차 배수지, 유, 무인 가압장

- 한강 및 일반교량 현수관로

5		점검결과 조치사항

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업

지시하여 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간이 소요되는 경우, 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록

응급 조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

6		행정사항

❍ 점검 및 조치 결과를 ‘14. 9. 4(목) 본부 시설관리과 보고

❍ 사업소와 긴급복구업체의 비상 연락체계를 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발 사고시 신속한 상황보고 체계유지

붙 임 : 1~3. 추석 명절 대비 시설물 안점점검 결과표 1부.

4. 본부 합동점검 지적사항 조치결과 1부.    끝.