	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(눈높이러닝센터하계학원)

1. 북부교육지원청 평생교육건강과-8641(2014.9.2.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 의뢰한 학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점 검 사 항	점검결과
눈높이러닝센터 하계학원	조영완	노원구 동일로207길 184(하계동) 학여울청구아파트 상가동 31호 일부	- 소화기 비치됨. 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨.	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	최효섭		검사지도팀장	조경현		예방과장	전결 09/04 최재천
협조자
시행	예방과-12877	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 하계1동 251-14	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개