배수지 정기 수질검사

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	09/04 이만기

대시민공개

	명에 의거 2014년도 3/4분기 정기 배수지 수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 4.
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2014. 9.  4.

□ 검사대상 : 용마대배수지, 용마소배수지(2개소)

□ 검 사 자 : 주무관  김태현,이범현

□ 검사내용 : 2014년도 3/4분기 배수지 현장수질검사 및 채수

□ 검사결과

- 용마대배수지 외 1개 배수지를 방문하여 5개항목(pH,잔류염소,탁도,철,구리)

을 현장에서 수질검사한 결과 적합하였음

- 현장에서 시료를 채수하여 7개항목(암모니아성질소,망간,아연,염소이온,일반

세균,총대장균군,대장균)은 동부수도사업소 실험실에 수질검사 토록 함.

붙 임 : 3/4분기 배수지 수질검사 결과 1부. 끝.