“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 보일러 고장발생 보고(이태원)

1. 소방행정과-1028(2014.1.21.)호 『2014년 세출예산 재배정 계획알림(통보)와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 운용 중인 청사 보일러의 장기사용으로 아래와 같이 고장발생을 보고 합니다.

대상	청사 보일러 난방펌프 및 과열방지센서
AS업체	경동나비엔(용산대리점)
관리부서	이태원119안전센터
고장일시	2014.09.04.(목)
원인 및 상태	장기사용으로 인한 난방펌프 누수 및 과열방지센서 작동불량
담당자 의견	전문 정비업체(경동나비엔)에서 방문수리 요함

붙임  이태원119안전센터 보일러 고장현황 사진 1부.  끝.

	이태원119안전센터장
★담당자	황진규		2팀장	오승기		119안전센터장	09/04 정기찬
협조자
시행	이태원119안전센터-4262	(		)	접수		(		)
우	140-210	서울 용산구 이태원로 196 126-13번지 이태원119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-1141	/전송	02-798-0119	/	zoum119@seoul.go.kr	/	대시민공개