문서번호	시설관리과-22893
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박주영		이승영	11/29 고신석
협조
	주무관		강판오

앵글밸브 고장 민원 검토 보고

*****************

2021. 11.

앵글밸브 고장 민원 검토 보고

*****************

*************** 앵글 밸브 고장에 대한 민원을 접수 받고 검토 후 보고드림

□ 현   황

○ 신청현황

연번	주소	신청자	연락처	접수일	접수 경로
1	*************	**	************	2021.11.26.(금)	밸브고장

○ 요청내용 : 앵글밸브 고장으로 인한 밸브 교체 요청

□ 보고내용

○ 앵글밸브 고장으로 옥내 배관 누수를 수리할 수 없어 앵글밸브 교체가 긴급 필요한 실정임.

□ 조치의견

○ 위와 같이 앵글밸브 교체가 시급한 실정으로, 긴급 누수복구업체에게 앵글밸브 교체를 의뢰코자 함.  끝.