“주택용 소방시설”설치는 의무입니다.
	양천소방서
수신	***********************************************
(경유)
제목	소방시설공사 착공변경신고서 처리 알림(목동 619-* 외 1필지)

1. 민원접수 제3710(2021.11.28.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 신청하신 소방시설공사 착공변경신고 건에 대한 관계 서류를 검토한 바「소방시설공사업법」제13조(착공신고) 규정에 적합하여 수리하였음을 알려드립니다.

가. 대지위치: *********************

나. 관 계 인: ****

다. 건축규모: ************************************

라. 건축용도: 공동주택

마. 건축구분: 신축

바. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구, 자동소화장치, 스프링클러설비

2) 경보설비: 비상경보설비(자진), 단독경보형감지기, 가스누설경보기

3) 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등

4) 소화용수설비: 해당없음

5) 소화활동설비: 연결송수관설비

사. 소방시설업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
* *	*******	*************** ************	**********	**
* *	****	**************** **************	**************	**	**
	***	***************** ************	***********	**	**
* *	*****	****************** *************	***********	**	**

****************************

3. 안내사항

가. 소방시설공사 착공변경신고서가 처리완료되어 공문을 발송하였으니 소방관계법규에 적합하게 시공하여 주시기 바라며,

나. 공사 중 소방시설이 변경되는 경우에는 변경사항을 신고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 이의신청 안내문 1부.

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.

3. 착공 안내문 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	최승진		예방팀장	변두남		예방과장	전결 11/29 원병연
협조자
시행	예방과-16639	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 3층 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8672	/전송	02-6981-8679	/	lotuschoi7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)