출 장 복 명 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	허용	代허용	09/04 한정희

	『위험물 저장소 용도폐지 신고서』와 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2014. 9. 4.
보고자 : 소방위 성명 : 허 용 소방장 성명 : 강재국

복 명 내 용
확인일시	2014. 9. 4. 11:00
건 명	위험물저장소 용도폐지 신청에 따른 현장확인 보고*****
내용	1. 민원접수-1124(2014.9.4.)호 『위험물저장소 용도폐지 신청서』와 관련입니다 2. 위험물저장소(옥내탱크저장소) 용도폐지 신고에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 대 상 명 : *** 나. 설 치 자 : *** ***************************** 라. 설치허가 번호 및 일자 : *************************** 마. 용도폐지 신고내용 - 제4류제2석유류(경유), 각형, 4,700ℓ, 1기 철거 3. 확인결과 : 현장확인 결과 위험물안전관리법 11조에 의거 적법하게 옥내저장탱크저장소가 용도폐지(철거)가 되었음을 복명합니다. 끝.
비 고