코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 12월 중 보이는 소화기 정기조사 계획 보고

1. 관련문서

○ 예방과-5900(2021.6.9) “보이는 소화기 유지 및 관리 계획 알림”

○ 도봉119안전센터-1989(2021.06.17.) “보이는 소화기 유지 및 관리 계획 보고”

2. 위와 관련 도봉119안전센터 2021년 12월 중 보이는 소화기 정기조사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2021. 12월 중

나. 조사대상 : 189개소

총계	보이는 소화기
	계	기본형	거리형
189(378)	189(378)	156(314)	33(66)

다. 조사인원 : 전 직원(진압대원)

라. 조사방법 : 주간근무일 및 당번근무일에 펌프차 활용 조사(외관점검)

3. 중점사항

- 보이는 소화기 유지관리 상태 확인

- 소방용수시설 정기점검 시 병행 점검

- 화재 발생 시 소화기를 사용한 경우 신규 소화기로 즉시 교체

- 표준디자인 외 부착된 불필요한 홍보 스티커 및 적치된 장애물 제거

- 소화기 도난·망실·케이스 파손·훼손(낙서) 등의 경우 보수

- 소화기 함 내부 쓰레기 발견 시 조치

4. 행정사항

◌ 파손, 회수 등이 발생 시 유지보수 완료 후 사진을 첨부하여 즉시 예방과로 공문제출

붙임   보이는 소화기 대상 및 담당자 현황 1부.  끝.

담당자							고보규			2팀장					황경연					119안전센터장					11/29 유호열
협조자
시행			도봉119안전센터-3795									(						)		접수											(						)
우	01350					서울특별시 도봉구 방학동 653-4															/
전화		02)6981-8182						/전송			02)3492-0119					/													/	부분공개(6)