투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하시설(지하차도) 안전점검 결과 제출

1.「지하안전관리에 관한 특별법」관련입니다.

2. 우리 사업소에서 관리하는 지하시설(지하차도) 11개소에 대하여 관련 법규에 따라 안전점검을 실시하고 붙임과 같이 결과를 제출합니다.

○ 지하시설물(지하차도) 별 관할

자치구	시 설 명	점 검 결 과	비 고
중구	퇴계로지하차도, 의주로지하차도	경미한 사항 외 구조적 이상 없음
용산구	잠수교북단지하차도, 이태원지하차도 남산2호입구지하차도, 서빙고지하차도	〃
은평구	증산지하보차도, 신사지하차도	〃
서대문구	연희지하보차도, 모래내지하차도	〃
마포구	성산지하차도, 증산지하보차도 모래내지하차도	〃

붙임  1. 점검결과 보고서 1부.

2. 점검결과 집계표 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	서울특별시중구청장(도로시설과장),용산구청장(도로과장),은평구청장(도로과장),서대문구청장(토목과장),마포구청장(도로과장)
주무관	송유진		시설보수과장	11/29 오재영
협조자	주무관	권순회
시행	시설보수과-9815	(		)	접수		(		)
우			/
전화	300-8381	/전송	300-8384	/	gardenia2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)