문서번호	물재생과-2634
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	물재생과장
허쌍석		권순회	09/04 김일운
협조
	주무관		김민호

1처리장 최초침전지 홉퍼

점검 보고

2014.09.04

물재생과 1처리장

1처리장 최초 침전기 홉퍼 점검보고

○ 일  시 : 2014. 09. 04

○ 장  소 : 초침 1계열1지,3지

○ 내  용 :  침전지 홉퍼에 모래.스컴 등 침전물 적채로 생슬러지펌프                  슬러지 인발불량 및 침전지내에 고장으로 퇴수시 배수불량

○ 원  인 :  하수에 모래 및 이물질 혼재로 호퍼에 적채로  추정함.

초침시공년도(1987년).

○ 보고자의견 : 1처리장 최초침전지 보수업체에 의뢰 침전물 제거가                      필요함. 끝.