		동부수도사업소
CU*******9******A14*************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고 (47-17)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

접수번호	0932021073845
처리일자	2021.11.29.13:10
공사장소	*****************************************************
소유자성명 (건물주)	**	연 락 처	02--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	21.11.19		검사일	21.11.29		검사자	허수연
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	***		주 소	**************************************************
	대표자	**		전 화	************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	옥내 노후배관 공사를 완료하였음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 : 공사완료확인 사진 1부.  끝.

주무관							허수연				현장민원팀장					민주홍					현장민원과장					11/29 윤완호
협조자
시행			현장민원과-16580										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당1동)																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화		3146-2473							/전송			3146-2679					/														/	부분공개(6)