문서번호	시설관리과-18768
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강은영		代김근용	전결 09/04 이자원
협조
	기전팀장		문용욱

풍수해 대책 종합상황 일일보고

2014.  9.  3.

강서수도사업소

수방종합상황 일일보고

- 2014.  9.  3. (목) -

시설관리과

(풍수해대책상황실)

전화:3146-4020

팩스:3146-4039

◈  재해대책 비상근무(1단계) 발령 지시  ◈

□ 2014. 9.3 01:10 기상청 발표, 서울지역에 03:00 호우주의보가

발령될 예정이며, 서울을 비롯한 수도권 지역에 돌풍을 동반한 천둥과

번개등 지역적 편차가 신한 강우가 예보되어 있는 바, 9.3.03:00기준으로

재해대책 비상근무(1단계)를 발령하오니 비상근무 철저

☞ 재해대책 비상근무(1단계) 근무유지(03:00)

□ 호우와 관련 각종 피해가 발생되지 않도록 사전대비 및 상황관리에

철저지시

<서울특별시 재난안전대책 상황실 지시>

기상개황(9. 3일 18시 00분 현재)

기 상 예 보

- 금일(9월 3일) 07:00시 : 대체적 흐리고 비. 현재기온 17.4℃

⇒ 1단계를 보강근무로 전환

⇒ 기상상황을 예의주시하면서 돌발강우로 인한 침수 취약지역 및 강풍으로 인해      피해가 발생되지 않도록 수방상황관리에 철저지시

- 금일(9월 3일) 18:00시 : 대체적 흐리고 약한 비. 현재기온 20.6℃

⇒ 비상근무(보강)를 전환

강  수  량  : 서울전역 57.5㎜, 양천,구로,강서지역 47.3㎜

비상근무 및 조치사항

재해대책 비상근무(1단계) 근무실시

- 근 무 자 : 비상근무(03:00) 당직근무자 3명 근무

풍수해대책 비상 대응체계 점검 및 배수지 시설물 및 공사장 순찰강화

- 풍수해대책 비상근무(1단계) 대응체계 긴급점검 실시

- 배수지 가압장(축대, 옹벽, 절개지) 등 기전시설 CCTV 보안시설 및 펌프

시설 긴급점검 실시 → 이상없음

- 공사장 빗물받이 사전 점검 및 공사장 안전관리 순찰강화 비상연락체계 유지

- 기상상황 예의주시 및 강우대비 수방 상황유지