		강동수도사업소
CU*******9******A04*************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편해소 민원을 아래와 같이 처리하고 신청인에게 안내하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	********	민원접수번호	************
수용가명	**	신청일	**********
주소	*************************************************
신청인	**	연락처	********* *******************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	2015.12.03.	기물번호	**********
현장방문일	2021.11.29. 14:20	현장출동자	**
입회자	**	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역지변 철거 및 펌프 안내

끝.

주무관							임상현				현장민원과장					11/29 代최철우
협조자
시행			현장민원과-15328										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		02-3146-3005							/전송			02-3146-5079					/	imsang9194@seoul.go.kr													/	부분공개(6)