문서번호	급수운영과-19829
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
서장원		김승완	전결 11/29 代류태현
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2021-11번)

2021. 11.

남부수도사업소

명에 의하여 관악, 금천구 관내 상수도 시설물에 대한 순찰 점검 결과 아래와 같은 사항이 발생하여 조치코자 합니다.

2021. 11. 29.

보고자 : 지방시설주사  서 장 원

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물명	점 검 내 용	조 치 계 획	비고
	구별	동별	지번
1	관악구	봉천동	195-29	제수밸브(100mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
2	관악구	봉천동	1512-2	제수밸브(150mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
3	관악구	봉천동	892-1	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
4	관악구	봉천동	1686-17	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
5	관악구	봉천동	148-28	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
6	관악구	봉천동	100-441	제수밸브(100mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
7	관악구	봉천동	1674-4	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
8	관악구	봉천동	1686-21	제수밸브(200mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
9	관악구	봉천동	1686-11	제수밸브(100mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
10	관악구	봉천동	1686-11	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
11	관악구	봉천동	1686-20	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
12	관악구	봉천동	1687-5	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
13	관악구	신림동	304-1	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
14	관악구	신림동	10-157	제수밸브(80mm)	중간제수밸브 노후	제수밸브교체
15	관악구	신림동	1416-25	제수밸브(100mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
16	관악구	신림동	1416-25	제수밸브(150mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
17	관악구	신림동	1629-52	제수밸브(100mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물명	점 검 내 용	조 치 계 획	비고
	구별	동별	지번
18	관악구	신림동	1629-52	제수밸브(100mm)	중간제수밸브 노후	제수밸브교체
19	관악구	신림동	409-32	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
20	관악구	신림동	412-55	제수밸브(200mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
21	관악구	신림동	412-55	제수밸브(150mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
22	관악구	신림동	409-182	제수밸브(80mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
23	관악구	신림동	408-35	제수밸브(100mm)	제수밸브 노후	제수밸브교체
24	금천구	독산동	1081-9	제수밸브(100mm)	제수밸브(부관) 노후 및 불필요	제수밸브철거
25	금천구	독산동	1081-9	제수밸브(100mm)	제수밸브(부관) 노후 및 불필요	제수밸브철거
26	금천구	독산동	890-35	제수밸브(200mm)	제수밸브(부관) 노후 및 불필요	제수밸브철거

□ 조치의견

상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2021년 관악,금천구 상수도시설물 공사 계약업체**************에 정비토록 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

가. 공사개요 : 노후 제수밸브 9개소 정비

나. 작업기간 : 2021. 12. 2. ~ 2021. 12. 27.

다. 소요예산 : 26,000천원(시설비, 수선유지교체비).

따로붙임 : 작업지시서(시설물정비 2021-11번) 1부.  끝.