“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	강북구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	사각형거 보수공사 구간 내 지장물(상수도관) 이설 협조 요청에 대한 회신

1. 강북구청 안전치수과-22307호(2021.11.17.), 안전치수과-22952호(2021.11.29.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 청에서 시행중인 공사구간 내 지장물(상수도관)에 대한 검토결과를 아래와 같이 확인하오니 공사시행시 참고하시기 바랍니다.

STA.	주소	수도관 (㎜)	재질	수량 (개)	상수도시설물 현황 (GIS)	검토결과
*******	*******	***	*****	3	**********	**************** ********************
*******	*******	***	**	1	**********	********* ********************
*******	*******	**	**	2	**********	********* ********************
*******	********	***	**	1	**********	********* ********************
*******	********	***	**	1	*************	********* ********************

3. 공사시행시 아래사항을 준수하여 누수사고로 인한 시민불편 최소화 및 상수도시설물 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 상기 유수장애 시설물은 폐쇄관 및 상수도관이 아닌 것으로 추정되나 혹시 모를 누수사고 예방을 위해 철거전 관천공을 시행하여 출수상태 확인이 필요함

나. 상수도사업본부 건설사업관리용역사 입회 후 공사시행

※ 건설사업관리용역사 : *****************************

붙임  위치 및 관망도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이태화		시설관리팀장	代유명수		시설운영팀장	조규환		시설관리과장	11/29 이태형
협조자	주무관	최형진
시행	시설관리과-20313	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3397	/전송	02-3146-3439	/	0526jw@seoul.go.kr	/	부분공개(6)