투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[철근이음(커플러)변경 전면검토요청]

1. 업무지시현장 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선공사 ㈜유신, 내부순환로(월곡IC) 구조개선공사 큰빛종합건설㈜

2. 작 성 일 자 : 2021-11-29 16:11:21

3. 지 시 내 용

가. 토목부-21510호(`21.11.23.)와 도시기반시설본부-21-15043호(`21.11.25.) 관련입니다.

나.「내부순환로(월곡IC)구조개선공사」관련 철근이음(커플러)변경과 관련하여 다음 아래와 같은 사항에 대해 검토후 2021.12.03.(금)까지 검토의견서를 회신하여 주시기 바랍니다.

아   래 -

1) 기존 설계도면에 제기된 커플러 규격으로 시행된 철근 인장강도 시험결과 검토자료

2) ㈜부원이엠에스에서 확인한 기존 커플러의 시공 부적합성 검토자료

3) 본 공사 주철근 납품 규격이 8m와 12m중 현장여건에 맞는 장,단점 비교 검토자료

4) 본 공사에 사용할 커플러와 타사 제품과의 비교 검토자료.  끝.

주무관							정원범			도시고속도로과장					11/29 김동현
협조자
시행			토목부-21976									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-8666						/전송			02-3708-2599					/	jwb831@seoul.go.kr												/	부분공개(5)