출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	배태양	유광창	11/29 송병욱

	명에 의하여 2021. 11. 29. 중랑구 관내 민원 업무 및 공사현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 11. 29.
보 고 자 : 지방공업주사 박경조 지방기계운영주사보 배태양

보       고       내       용

일    시

2021. 11. 29. (09:30 ~ 16:30)

건    명

출 장 결 과 보 고 서 (2021. 11. 29. 박경조, 배태양)

내용

◎ 관내민원 처리

1.밸브고장:**************외 1개소 -> 인입밸브 누수로 복구반 이첩.

2.소출수:

3.불출수:

4.실누수:************외 1개소 -> 이상없음(외부유입수로 추정)

5.적수(이물질):

6.소음(내부배관):

◎ 관로순찰

관로명	구경	순찰관로	조치내용
용마배수지 송수관로	300~1000	동이로 (장평교~동이로터널입구)	이상없음
용마배수지 송수관로	300~1000	동일로 (동일로터널~중화역)	이상없음
공릉배수지 송수관로	300~1500	봉화산길 (중화역~중랑구청앞)	이상없음

비  고

◎ 일일 순찰 일지와 동일함.