복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	강창권	전결 11/29 김태돈

위험물 취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 11. 29.

보고자: 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 11. 29.(월) 13:30~14:30

건    명

위험물취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과 보고(sk박미***)

내용

1. 민원접수-7639(2021.11.26.)호「위험물취급소 변경허가신청서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: ******

나. 설 치 자: *******

다. 설치장소: ***********************

라. 내     용

대 상 명	변경내용	비고
SK박미주유소	주유취급소 내에 연료전지 설치 (NG가스 주입관을 이용 천연가스와 산소 결합으로 발생하는 화학작용에 발생하는 전기를 연료전지와 수배전반을 이용 한전에 판매하는 방식)
	※ 시간당 300KW 전기 발생 ※CO2 소화기 4대 비치

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경허가신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  변경허가신청 현장확인 사진 1부.  끝.