문서번호	급수운영과-19852
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
추충엽		류태현	11/29 代류태현
협 조
	주무관			이용호

음청식 누수탐지 작업일지(기간제)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11. 29.

남부수도사업소

(급수운영과)

음청식 누수탐지 작업일보

2021년 11월 29일 월요일 날씨: 맑음							탐지(기간직)
탐지지역		남현동 상도동					********** **********
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간					누수탐지 결 과	비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
방배3중		방배가-03		DCIP	80~300	3.2	***********			누수처없음
상도1중		상도03		DCIP	80~300	3.6	***********			누수처없음
계						6.8
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처	처리내용
	1조		계약만료(장비반납)			11／30	**외2인	-
	2조		계약만료(장비반납)			11／30	**외2인	-
특이사항			※