“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	`21년 하반기 배수지 미세거름망 모니터링 결과 제출

1. 시설과-8765호(`21.9.15.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소의 2021년 하반기 배수지 미세거름망 모니터링 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 미세거름망 운영실태

□ 노량진 배수지 6개지 : 거름망 파손(지별 2개소)

□ 대방배수지 3지 : 운영가능하나 부분훼손

나. 보수 내역

□ 12개소 긴급보수보강(노량진배수지)

□ 1개소 철거(대방배수지3지)

다. 상세내역 : 붙임참조

붙임 : 배수지 거름망 모니터링 결과 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	오영진		시설관리팀장	이승영		시설관리과장	11/29 고신석
협조자
시행	시설관리과-23000	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4599	/전송	02-3146-4639	/	oyj6802@seoul.go.kr	/	부분공개(5)