문서번호	기전과-7087
결재일자	2014.9.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김현기		김대진	09/04 송상영
협조

추석대비 도로기전시설물 점검 ․ 정비 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09

동부도로사업소

(기 전 과)

추석대비 도로기전시설물 점검 ․ 정비 결과 보고

추석대비 시민불편 사항 최소화를 위한 도로기전시설물 점검·정비를

실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 35개소 도로기전시설(터널2, 지하차도5, 한강교량등28)

○ 점검․정비기간 : 2014. 08. 25 ~ 09. 03

○ 점 검 자 : 3개조 편성 점검

(가로등, 터널및지하차도, 헌릉로연결도로 지하차도)

○ 주요점검내용

(가로등 시설)

- 부점등 및 구간 부점등 여부

- 분전함내 누전차단기 설치 확인 및 동작상태

- 가로등 등기구 이탈 여부 등 기타사항

(터널 · 지하차도 기전시설)

- 부점등 및 구간 부점등 여부

- 분전함내 누전차단기 설치 확인 및 동작상태

- 비상발전기 작동 및 환기시설 가동 상태

- 비상시설물 (CCTV, 비상밸, 인터폰) 작동상태

- 소화기 상태 및 적정위치 배치 여부

- 집수정 상태 등

□ 점검․정비결과

○ 보수반 자체 정비 : 올림픽대교 8개시설 고장시설 보수

- 가로등 부점등 보수 : 6개시설 12등

- 석촌지하차도 집수정 투광기 부점등 보수 : 3등

- 일원터널 인터폰 보수 : 수신 스피커 교체 1개(하행1번)

□ 행정사항

○ 도로기전시설물 점검․정비결과 도로시설과 보고

붙임 : 보고서 1부. 끝.