문서번호	시설보수과-6472
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
신성수		정재현	09/04 이승진
협조
	기전과장		정윤식

추석 대비 도로시설물 순찰 결과 보고

2014. 9

북부도로사업소

추석 대비 도로시설물 순찰 결과 보고

□ 민족 고유 명절인 추석을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고,

□ 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 도로시설물에 대한 사전 순찰을 실시하고 결과를 보고합니다.

1		추진기간

□ 관련근거 : 도로시설과 – 14331(2014.8.12.)

□ 순찰기간 : 2014. 8. 20(수) ~ 8. 29(금)

2		순찰 결과

□ 대  상 : 도로시설물 102개소

□ 순찰 및 조치기간

❍ 점검기간 : 2014. 8. 20 ~ 8. 29 (8일간-휴일제외)

❍ 조치기간 : 2014. 8. 25 ~ 9. 3 (8일간-휴일제외)

□ 순찰실시 현황

❍ 순찰대상                                                   (단위 : 개소)

구 분	계	교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스
합 계	102	45	12	4	10	12	15	4
시설보수과	75	35	9		8	8	15
교량보수과	27	10	3	4	2	4		4

※ 기전과 대상 터널 8, 지하차도 9

❍ 순찰방법

- 도로사업소 시설물 담당직원 포함 2인 1조 순찰시행

- 공동구 및 전용도로(기전시설포함) 시설관리공단 자체 계획수립 순찰

❍ 주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 시설물 하부 화재발생요인 방치여부 - 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 - 연휴 중 기습폭우 대비 공사장 안전관리상태(공중비계, 가시설 등) - 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물 (교량, 고가, 터널, 복개, 지하차도)	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) - 신축이음 전·후 또는 구조물 경계(단차, 침하) - 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등
도로기전시설물	- 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태, 가로등 점등상태 - 환기설비 가동상태 및 CCTV 유지관리 상태, 전선 늘어짐 등
자동차전용도로	- 전용도로 포장소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 집중순찰 - 급경사지, 절개지 및 옹벽 배수로 정비상태 및 지반침하 여부 등

□ 순찰결과

구 분	조치결과(계획)
	조치결과(계획)	조치완료	조 치 중	향후조치	비 고
계	21	13	8
시설보수과	3	2	1
교량보수과	12	5	7
기전과	6	6

3		정비 계획

□ 소규모 순찰 지적사항 즉시 보수조치 완료

□ 2014년 시행사업 시설 지적사항은 ‘14년 보수공사 시행 시 조치

□ 예산을 수반하고 공사기간이 소요되는 사항은 향후 조치

붙임 1. 시설물 순찰결과(집계) 1부.

2. 추석대비 순찰결과 각 1부.  끝.