문서번호	자원순환과-16999
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설관리팀장	자원순환과장
신정엽		조경방	11/29 정미선
협조

2022년 노원자원회수시설 환경측정설비 유지관리용역 계획 검토

2021.  11.

자원순환과

노원자원회수시설

환경측정설비 유지관리용역 심사 결과 보고

노원자원회수시설에 설치된 환경측정설비(클린시스, DMS)의 유지관리용역 계획에 대한 자체심사결과 보고임

□ 용역계획 승인 요청[(주)우주엔비텍 우주노원 21-313호(’21.11.26.)]

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 노원자원회수시설 환경측정설비 유지관리용역

❍ 용역기간 : 계약일 ~ 2022.12.31.

❍ 용역내용 : 환경측정설비(클린시스, DMS) 정기점검 및 정도검사 지원

- 환경측정설비 현황

분 류	설비 구성	설치연월	제조사	설치 장소	설비 수량(대)	비 고
소각 공정용 측정설비	먼지 측정기	`16.09	DURAG	백필터전후단	4	1,2호기
	염화수소 측정기	`07.09	DKK-TOA	폐열보일러 후단	2
	질소산화물 측정기		BÜHLER		2
	일산화탄소 측정기				2
	산소 측정기				2
	기타 측정기 부대설비		㈜정안기술		1식
굴뚝자동 측정설비	먼지 측정기	`16.09	DURAG	굴뚝 내	2	1,2호기
	염화수소 측정기	`16.09	Thermo Scientific		2
	질소산화물 측정기	`07.11	FUJI		2
	황산화물 측정기				2
	일산화탄소 측정기				2
	산소 측정기				2
	유속계	`15.03	(주)테크코리아		2
	온도계	`06.11	KONICS		2
	자료수집장치	`12.06	테크코리아		2
	중간자료수집장치				1
	자료전송모뎀	`07.12	성민정보통신		1	공통
	기타 측정기 부대설비	`07.12	㈜동일그린시스		1식
	모니터링 시스템	`12.06	테크코리아	중앙제어실	1식	1,2호기
DMS	시료 채취부	`08.07	Monitoring Systems GmbH	굴뚝 내	2	1,2호기
	장치 제어부				2
	기타 측정기 부대설비				1식
	모니터링 시스템			중앙제어실	1식	공통

- 점검방법 : 정기점검을 통한 상태점검, 조치 및 법정 정도검사 지원

□ 사업비 심사 결과

❍ 요청금액 : *******

❍ 심사결과 : *******

(단위 : 천원)

건 명	심사요청	심사결과	절감액	절감률
******* ************	*****	*****	****	****

□ 조정내용 및 의견

❍ 기술료 조정

********************************

□ 조치의견

❍ 환경측정설비(클린시스, DMS)에 대한 정기점검 및 법정 정도검사 실시를 위한 용역으로 상기와 같이 사업비 조정의견으로 승인코자 함.

□ 행정사항

❍ 운영사 승인 통보

붙임 : 주요심사결과 및 내역 1부.  끝.