문서번호	기전설비2과-3833
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비2과장	시설부장
곽영만		신용철	09/04 차광재
협조
	주무관		민병기

망원초록길 조성에 따른

공원 현장 건의 사항 처리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

施 設 部

망원초록길 조성에 따른 공원현장 건의사항 처리계획

망원초록길 조성과 관련 망원지구센터로부터 건의사항이 있어 아래와 같이 처리하고자 함.
		lll

Ⅰ		건의내용

○ 건의일자 : 2014. 7. 17(망원안내센터-1640)

○ 건의목적 : 망원초록길 준공과 관련하여 망원공원을 찾는 시민에게

새롭게 단장된 공원으로 제공

○ 건의내용

- 화단정비 : 초록길 앞 ~ 한강순찰대(자전거도로와 인도 사이)

안내센터 앞

- 녹지구간 정비 : 성산나들목 앞, 주차장 주변

Ⅱ		건의사항 현장점검

○ 점검일자 : 2014. 8. 21

○ 점 검 자 : 지방녹지주사 곽영만

○ 점검방법 : 망원안내센터장 외 1인과 동행하여 건의내용 확인 및

추가 건의사항 점검

○ 건의사항 반영계획

건의사항	반 영	미반영	비 고
6	4	2

○ 건의사항별 검토결과

위 치	건의내용	검토결과	비 고
망원센터 진입로	○ 강우시 둔치 사면에서 우수가 흘러 내려 마사토 포장 구간의 세골현상이 있음 ○ 보도블럭 공간에 횡단배수 로를 설치하고 배수로를 기존 집수정에 연결하고 보도블럭 공간을 잔디블럭 으로 변경	○ 배수측구 및 배수로 설치	반 영
축구장 주변	○ 노후된 잔디보호책 교체 하거나 화단의 경계석 설치	○ 잔디보호책을 새로이 설치 함은 개방하는 추세에 부합 하지 않으며 ○ 경계석은 공원 전체 물량을 교체하여야 하므로 향후 공원 관리주체에서 정비	미반영
	○ 숙근초 식재 요청	○ 숙근 초화류(구절초, 꽃 범의꼬리 등)를 식재하여 공원 미관 향상	반 영
	○ 축구장 진입부의 경계석 및 보도블럭 포장부분이 훼손되어 있어 정비 요구	○ 경계석 및 보도블럭을 정비 공원 미관을 개선	반 영
화장실	○ 화장실 앞 산책로에 마사토 덧씌우기 포장으로 화장실이 묻혀있어 뒤쪽으로 이동	○ 비상시 화장실의 이동이 가능하므로 현상태로 존치	미반영
농구장 주변	○ 화목류 식재 요청	○ 화목류(덜꿩나무, 자산홍 등)를 식재하여 공원 미관 향상	반 영

Ⅲ		처리계획

○ 망원안내센터의 건의사항에 대하여 상기 검토결과와 같이 조치하고

필요한 사항은 추후 설계변경에 반영하고자 함.

따로붙임 : 망원센터 건의사항 현황사진 1부,  끝.