	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	주거용비닐하우스 사전예방활동 실시 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-3908(2014.3.28)호 “2014. 쪽방 등 화재취약주거시설

소방안전대책 알림”

나. 예방과-10285(2014.8.14)호 “『2014년 추석절 소방안전대책』 추진 알림”

다. 예방과-10559(2014.8.22.)호 “주거용비닐하우스 사전예방활동 실시 계획 알림”

2. 민속명절인 추석을 맞이하여 우리서 관내 주거용 비닐하우스에 대하여 사전예방활동 후 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2014. 8. 28(목).

나. 대  상 : 댓골마을 주거용 비닐하우스(신정3동 837번지 소재)

다. 방  법 : 소방(신트리 펌프차 포함) 7명, 한국전기안전공사 합동

라. 내  용

- 소방 : 기초소방시설 점검, 화재대응 관리카드 정비 및 통행로 확보 등

- 한국전기안전공사 : 누전․배선용차단기 등 전기시설 불량사항 점검

마. 결과 : 특이사항 없음.  끝.

담당자	이승진		예방팀장	정선웅		예방과장	09/04 代정선웅
협조자
시행	예방과-11338	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로180(목1동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0676	/전송	02-2654-0679	/	lsj658@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 2014.09.04.