	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자체점검 시도별 교차점검 결과 실태확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-18324(2014.08.27.)호「자체점검 시도별 교차점검 추진사항 결과 알림」

나. 예방과-12218(2014.09.01.)호「자체점검 시도별 교차점검 결과 실태확인 현지점검 계획」

2. “우리서 자체점검 시도별 교차점검 대상처에 대한 실태확인 결과”를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확 인 일 : 2014.09.01.

나. 확인대상 : 서울시농수산물공사 강서지사(강서구 발산로 40)

다. 확 인 자 : 소방교 이상현, 소방사 이창수

라. 확인결과 : 위법사실 없음

마. 조치사항

- 점검업체[(주)유일이엔지]에 점검인력 배치보고 정정

- 자체점검 결과보고서 재보고 통보

붙임 1. 자인서[(주)유일이엔지] 1부.

2. 현지점검 결과 1부.  끝.

담당자	이상현		검사지도팀장	代송규환		예방과장	09/04 김경근
협조자
시행	예방과-12395	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1119	/	havana@seoul.go.kr	/	대시민공개