	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(염리) 2021년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-6877(2021.10.8.)호『2021년 하반기 소방용수시설 등 일제

정밀조사 계획 보고(알림)』

나. 염리119안전센터-3721(2021.10.18.)호『2021년 하반기 소방용수시설 등

일제 정밀조사 계획 보고』

2. 2021년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 결과를 다음 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2021. 11. 11. ~ 2021. 11. 25.(기간 중 6일)

나. 조사대상: 337개소 (소방용수시설 315 / 비상소화장치 16 / 소방차

노면표식 3 / 태양광 조명블럭 3)

다. 조사인원: 6개조 18명

라. 주요 점검·정비사항

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 및 노후 소화전(77개) 점검

2) 소방용수시설 주변 불법 주‧정차 차량 단속

3) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검

4) 소화전 맨홀 교체 실적 및 소화전 위치 파악 등

5) 소방용수 시설 도색‧보온 대상 수요조사

(최근 3년이내 도색‧보온 대상 참고하여 선정)

6) 비상소화장치 적재비품 소요량 조사

7) 신형 비상소화장치 설치 및 개선(호스릴 교체) 수량파악

마. 조사결과: 고장 소방용수 15개 (사용가 2, 사용불가 13) ⇒ 별도 문서 보고

3. 행정사항

가. 점검결과 행정정보시스템 입력 완료

나. 119행정정보시스템 상 모든 데이터 현행화

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 도색·보온 대상 수요조사 1부.

3. 노면표시 및 태양광조명블럭 설치현황 조사 1부.

4. 주·정차 위반 단속대장 및 정보관리 1부.

5. 2021년 비상소화장치 적재비품 소요량 파악 1부.

6. 의소대 활동수당 출석부 1부.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	이민재		진압2팀장	성낙진		119안전센터장	11/29 조원보
협조자
시행	염리119안전센터-4300	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 염리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	lmjae@seoul.go.kr	/	대시민공개