소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2014.09.03.수.야간)

★주무관	관리과장			결재
안효동	09/04 김홍덕
협 조	지방공업사무관대우		정충구
	주무관		윤유혁

□ 근무자 : 제3조 안효동, 안장형, 유정원

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 2,3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 2,3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 2,3,4처리장 종침 PCS시스템 점검순찰 ○ 웹통합감시제어시스템 및 일일공정현황 데이터 입력 ○ 자양오수중계펌프장 운영 감시 ○ 3처리장 유입동 강우로 인한 엔진펌프1호,3호가동(00:30~22:15)	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : - 1,2 방류구 수질현황 실시간 감시 - 1,2 방류구 수조점검 및 시약이상유무점검 - 2 방류구 “SS”상승으로 수조 이물질제거 및 점검 - 2 방류구 “SS”상승으로 수조 이물질제거 및 점검 정기 점검 : 1,2방류구 TMS설비 수조청소(월,수,금),유입구 점검(월1회)	(21:40 ~ 22:30) (03:50 ~ 04:10) (04:40 ~ 05:00)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검: - 2,3,4처리장 및 각현장 현장제어설비PCS(MLS)시스템설비점검	(21:40 ~ 22:30)
	□ 인계사항
	○ 2방류수 TMS 수질“T-P” 개선기간 연장(2014.12.31.까지) ○ 3처리장 B계열 최종침전지 잉여오니p/p 1호~4호 인발중지(수질관련)

□ 특이사항

○ 특이사항 없음.

끝.