문서번호	물관리정책과-13492
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물관리정책과장
박현우		손경철	09/04 배광환
협조

2014년 투수블록포장(추가구간) 시행관련

관계자 회의 결과 보고

2014.  9.

도시안전실

(물관리정책과)

2014년 투수블록포장(추가구간) 시행관련 관계자 회의 결과 보고

건강한 물순환 도시 조성을 위하여 자치구의 노후보도 정비와 연계 시행하는 투수블록포장의 내실화를 위하여 추가 구간에 대한 관계자 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 회의 개요

○ 일    시 : 2014. 9. 2(화) 14:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 13층 소회의실

○ 참석대상

- 서울시 (물순환정책팀장, 보도정책팀장 및 담당자)

- 노원구 (토목과 도로굴착팀장 및 담당자)

○ 회의목적 : 투수블록포장 내실화를 위한 관련 기준, 유의사항 안내 등

□ 회의 결과 (협조 요청사항)

○ 투수블록포장 보조금 관련 유의사항 안내

- 보조금 용도(투수블록 포장) 외 사용 금지

- 사업종료시 실적보고서 제출 및 집행잔액 반납 철저

- 최종 집행액 기준으로 정산 및 보조율 준수(시비 50%, 구비 50%)

○ 투수블록포장 시공시 유의사항 교육 실시

-「투수블록의 설계·시공 및 유지관리 기준」및「보도공사 설계시공 매뉴얼」에 따라 시행

- 기준에 적합한 자재 구매 후 시공

- 자체투수블록은 투수성능 지속성 검증시험 통과 제품 사용 등

○ 설계 및 시공 관련 기타 협조사항

- 보도 투수블록 포장공사 관련 설계 및 사업 단계별 현장 지도점검 의뢰

- 공사감독 및 시공자 보도포장 전문 기술교육 이수 및 공사 관리감독 철저

- 효과분석 및 검증을 위한 투수성능 시험 시행 확행 조치

- 일정구간내 우수한 성능이 기대되는 다양한 투수블록제품 적용 및 모니터링 시행

□ 향후계획

- ‘14. 9월 : 설계 완료 및 착공

- ‘14.10월 : 공사완료

붙임 : 1. 회의자료 1부.

2. 투수블록포장 시공시 유의사항 1부.

3. 참석자 서명부 1부.

4. 2014년 투수블록포장(시비보조) 시행구간 1부.  끝.

<붙임4> 2014년 투수블록포장(시비보조) 시행구간(8개구 10개구간)

연번	자치구	위 치	연장 (m)	면적 (㎡)	구비	시비 보조금	비 고
1	송파구	위례성길 (소마미술관~한성백제미술관)	600	3,200	200	200	공사중
2	영등포구	신풍로 (보라매역 앞)	450	1,680	80	80	완료
3	중구(1)	동대문역사공원역 주변	400	1,640	164	164	공사중
4	도봉구	문화고 주변	680	1,360	50	50	완료
5	은평구	통일로 일부 (녹번역~불광역)	400	1,000	50	50	완료
6	노원구(1)	한글비석로 (하계역~노원운전정밀점검장)	800	4,000	(160)	(160)	설계중
7	종로구	체부동 이면도로 구간 등	820	2,390	90	90	완료
8	중구(2)	퇴계로 주변	320	1,300	90	90	공사중
9	서초구	남부순환로 일부	300	1,500	100	100	공사중
10	노원구(2)	동일로 일부	280	1,120	70	70	공사중
		계	5,050	19,190	1,054	1,054	설계중 1 공사중 5 완료 4