다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 협의 회신(문정지구 7-1, 7-2 블럭)

1. 송파구 건축과-24621(2014.08.19.),-24624(2014.08.19.)호와 관련 입니다

2. 위 호로 우리시에 협의 요청한 문정지구 7-1블럭 및 7-2블럭 건축허가에 대하여 다음과 같이 회신 합니다

가. 검토의견

○ 문정도시개발사업지구 내 주요 도로변 및 공적 공간(공개공지 등)에서의 무분별한 시설물 설치로 인하여 도시미관 저해 및 보행환경 저해가 예상되는 바, 7-1블럭 및 7-2블럭 인근에 설치 계획중인 공공시설물(분전반등)은 한국전력공사 등 시설물설치 의무자와 협의하여 7-1블럭 및 7-2블럭 대지내에 설치 될 수 있도록 조치.

○ 특별계획구역 세부개발계획 수립시 제출된 건축계획을 고려하여 7-1블럭 A동 북측 및 7-2블럭 C동 남측에 보행편의등을 위하여 동·서를 관통하는 출입구 설치계획 검토

○ 신재생에너지 공급계획 중 BIPV설치 계획은 신재생에너지 생산 효율성 등을 고려하여 붙임과 같이 설치 될 수 있도록 조치.

○ 건축물의 내부와 외부를 연결하는 완충공간으로서 건축물 외벽에 접하여 부가적으로 설치되는 발코니는 관계 법령에 적합하게 설치토록 조치

○ 기타 공공시설물 서울시 우수디자인 제품 사용 등 실시계획인가 조건사항 등을 확인하여 건축허가 토록조치.  끝.

붙임 : 문정도시개발사업 특별계획구역 7-1, 7-2블럭 BIPV설치계획.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	신광현		도시재생팀장	홍선기		도시정비과장	09/04 김성보
협조자
시행	도시정비과-9243	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 을지로 23 을지로별관 2층 토지관리과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-4637	/전송	3707-8049	/		/	대시민공개