투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)
제목	노량진환승통로 배수시설 설치관련 협조요청건 회신

1. 노량진역 환승통로 건설공사에 협조하여 주신 귀공단에 감사드리며, 시설처-2532호(2014.08.21)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 노량진환승통로 주통로의 유공블럭 설치관련 협의건에 대하여 우리본부 관련부서와 협의결과 환승통로의 원활한 유지관리(배수, 습기)를 위하여 유공블럭(또는 배수판) 등 배수시설 설치가 바람직 하다는 의견이 제시되어 알려드리오니 공사추진시 반영하여 주시기 바랍니다

3. 그리고 “건설공사 시공상세도 작성지침” 규정에 시공상세도의 작성의무자는 시공현장 책임자인 현장대리인이 작성.보급토록 규정되어 있는바 설계도에 점선으로 표기된 부분은 시공사에서 상세도를 작성하여 책임감리원의 승인을 득하고 공사추진 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

첨부  협의공문  1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황왕연		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	09/05 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-9836	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울시청남산별관4층	/
전화	02)772-7210	/전송	02)772-7306	/	hwy1234@seoul.go.kr	/	대시민공개