「도로함몰」 관련 상수도관로 점검결과 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박경원	이상무	09/05 조면행

급수운영과-19359(‘14.8.7)호에 의거 상수도관이 부설된 도로의 지반침하 및 싱크홀 발생여부를 일제점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다

보 고 자  :         지방시설7  박경원

지방 기계운영주사  이성운

지방 시설관리주사  이경구

보 고 내 용
건 명	「도로함몰」 관련 상수도관로 점검결과 보고
점검기간	2014. 9.2. ~ 9. 4.
점 검 조	구로구 4조
점검지역	구로동, 개봉동, 고척동일대
점검내용	○ 상수도관로 및 맨홀 주변 도로함몰 여부 ○ 최근 3년간 상수도공사 구간 이상유무 ○ 상수도관로 누수여부 ○ 구청에서 통보받은 도로함몰 생성지역 및 도로 침하지점 집중점검
점검결과	○ 상수도관로 및 맨홀 주변 도로함몰 및 싱크홀 유무 여부 - 싱크홀 발생 유무 : 없음 - 맨홀 주변 도로침하 여부 : 고척동 109-4호 공기밸브실(D300/100mm) 주 변 침하(직경15cm의 소규모 침하로 포장복구반에 복구 요청, 누수없음) ○ 최근 3년간 상수도공사 구간 이상유무 - 도로함몰 발생 유무 : 없음 - 맨홀 주변 도로함몰 여부 : 이상없음 ○ 상수도관로 누수여부 : 누수없음(개봉동 403-195호 앞 도로 이상없음) ○ 구청에서 통보받은 도로함몰 자주 생성지역 및 도로 침하지점 점검 - 구청 통보대상 없음
비 고

붙 임 : 점검사진 1부. 끝.

(붙임)

점검 사진

신도림동 테크노마트 앞	미래초등학교 보도	미래초등학교 앞(새말길)	미래초등학교 보도
신도림동 한국SGI 앞	신도림자이아파트 앞	신도림자이아파트 앞 보도	구로동 41-13호 앞
개봉동 40-195호 앞 도로	고척동 한효아파트 앞	(구)영등포구치소앞 사거리	고척공구상가 정문 앞 (일부침하)
고척동 청솔아파트앞	고척근린공원 앞