도로함몰 관련 상수도관로 점검결과 보고

(양천 6조)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이일로	김용호	09/05 조면행

급수운영과-19359(‘14.8.7)호에 의거 상수도관이 부설된 도로의 지반침하 및 싱크홀 발생여부를 일제점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다

보 고 자 : 지방시설주사보 이일로(인)

지방기계운영주사보 이후용(인)

보 고 내 용
건 명	도로함몰등 관련 상수도관로 점검결과 보고
점검기간	2014. 8. 11. ~ 9. 5.
점 검 조	양천구 6조
점검지역	신월4동 ~ 신월6동
점검내용	○ 상수도관로 및 맨홀 주변 도로함몰 여부 ○ 최근 3년간 상수도공사 구간 이상유무 ○ 상수도관로 누수여부 ○ 구청에서 통보받은 싱크홀 자주 생성지역 및 도로 침하지점 집중점검
점검결과	○ 상수도관로 및 맨홀 주변 도로함몰 및 싱크홀 유무 여부 - 싱크홀 발생 유무 : 없음 - 맨홀 주변 도로함몰 여부 : 이상없음 ○ 최근 3년간 상수도공사 구간 이상유무 - 점검대상(공사구간) 없음 ○ 상수도관로 누수여부 : 누수없음 ○ 구청에서 통보받은 싱크홀 자주 생성지역 및 도로 침하지점 점검 - 구청 통보대상 없음
비 고

붙 임 : 점검사진 1부. 끝.

(붙임)

점검 사진

신월4동 514-17 걷고싶은거리	신월4동 519-16앞 도로	신월4동519-1 오목로	신월4동 418 남부순환로
신월5동11-27 도로	신월5동24-1 화곡로	신월5동 62-1 월정로	신월5동주민센터앞 도로
신월6동1023 벽산블루밍2단지앞	신월6동 562-4앞 도로	신월6동 558 남부순환로	신월6동 557-3