문서번호	교량보수과-2699
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	09/05 민승기
협 조
	주무관			차식환
	주무관			임동운
	주무관			조성래

추석 및 태풍대비 도로시설물 순찰 및 점검 결과보고

(한강교량 및 자동차전용도로 시설물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

남부도로사업소

(교량보수과)

추석 및 태풍 대비 도로시설물 순찰 및 점검 결과보고

(한강상 교량 및 자동차전용도로 시설물)

추석 명절 연휴기간중 발생할 수 있는 시민불편사항을 사전해소 및 태풍에 대비코자 시행한 도로시설물 순찰 및 점검 결과에 대한 보고임

Ⅰ		점 검 개 요

○ 관련근거 : 추석 및 태풍대비 도로시설물 순찰정비계획(교량보수과-2549호)

○ 추진기간 : 2014. 8. 25(월) ~ 9. 3(수)

○ 점검대상 : 29개소(한강상 교량 및 자동차전용도로상 시설물)

(단위 : 개소)

구 분	계	한강상 교 량	일반교량	고가차도	입 체 교차로	지하차도	비고
계	29	4	9	11	2	3
1종 시설물	6	4	1	1
2종 시설물	6		4	1	1
법정외 시설물	17		4	9	1	3

○ 점검인원 : 총 58명

- 시설물 담당자 등 2인 1조

○ 주요 점검사항

- 교량 및 고가 : 유간 퇴적 및 배수시설 상태, 도로 부속시설물 손상 등

- 지하차도 : 옹벽 손상여부, 배수로 막힘,

- 공통사항 : 시설물 하부 화재발생 요인 여부, 교통안전시설 파손 및 낙하 우려 등

Ⅱ		점 검 결 과

○ 점검결과

- 총 33건의 지적사항 중 경미한 시설물 손상 1건(3%), 포장 및 배수불량

13건(39%), 부속시설물 손상 11건(33%), 청소 등 8건(25%)이 적출됨

○ 세부 지적사항 및 조치결과

- 손상 유형별

(단위: 건)

구 분	계	시설물 손 상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파 손	안전사고 우 려	청소등 기 타
건 수	33	1	12	1	11	0	8
비율(%)	100%	3%	36%	3%	33%	0%	25%

- 조치결과

(단위: 건)

구 분	계	조치완료	조치중	조치예정	비 고
지적사항	33	24	0	9
비율(%)	100%	73%	0%	27%

○ 주요 지적사항 사진

한남대교 남단 D램프 식생 및 배수구 막힘	식생 및 배수구 청소 (공무직 활용)

동작대교 비계 방진망 방치	방진망 정비 완료 (시공사 정비)

Ⅲ		향 후 계 획

○ 조치예정인 9건은 추석명절 후 ‘14년 일상유지보수 등 조속한 시일내

보수코자함

붙임 : 추석 및 태풍대비 도로시설물 순찰 및 점검 결과(집계) 1부. 끝.