	은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 보일러 고장수리 완료 보고

1. 관련문서

가. 소방행정과-35352(2013.12.31.)호 『2014년도 세입·세출 예산편성 결과 알림』

나. 수색119안전센터-3788(2014.08.20.) 『청사 보일러 고장발생 보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터 보일러 수리가 완료되었기에 다음과 같이 보고합니다.

연번	모 델 명	고 장 내 용	수 리 일 자	수 리 내 역	비 고
1	PB-36-D	순환모터 고장(2개)	2014. 9. 3.	순환모터 2개(새제품) 교체
2	PH-045M	순환모터 고장(2개)	2014. 9. 3.	순환모터 2개(새제품) 교체

붙 임  청사 보일러 수리 검사(수) 사진.  끝.

	수색119안전센터장
담당자	박용범		1팀장	오창수		119안전센터장	09/05 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-4044	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120 (통일로 962)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-355-1119	/전송	02-359-7019	/	hugh1004@seoul.go.kr	/	대시민공개